УТВЕРЖДАЮ:	

____________________/В.В.Сидоров/	

«_____» ___мая______  201_ г.

Программа энергосбережения на 2011-2015 гг.
	
 (наименование организации)	
	
Вид собственности 		
Адрес организации		
Ф.И.О. руководителя		
Должность, факс/телефон,                      		
Реквизиты организации	
	
Ф.И.О. должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий, предусмотренных Программой		
Должность, факс/телефон,                      		

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В                                                                             _________ _ на 2011 - 2015 годы" 
наименование организации

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование    
Программы       	"Энергосбережение в
                         
наименование организации
               на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа)                    	
Основание    для
разработки      
Программы    	Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	
Разработчик     
Программы       	_____________ _____________
наименование разработчика	
Исполнитель     
Программы       	  _____________
наименование организации	
Цель            
Программы       	Повышение эффективности использования энергоресурсов в организации, снижение затрат на энергоресурсы 	
Задачи Программы	Реализация мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов организации	
Сроки реализации
Программы       	2011 - 2014 годы                                                        	
Объем          и
источники       
финансирования  
Программы       	Для выполнения мероприятий Программы необходимы финансовые средства в объеме _________тыс. руб. 
в том числе: 

2011 год –  2250000 рублей
2012 год –  320 тыс. рублей
2013 год –  700 тыс. рублей
2014 год – ______ тыс. рублей
2015 год ________тыс.рублей
	
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов (воды, дизельного и иного топлива,  природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2015 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2010 году каждого из этих ресурсов в  соответствии со ст.24 Закона №261-ФЗ, 	
Внесение изменений в приказы учреждения и прочие нормативные акты.	1. Издание приказа о назначении из числа работников бюджетного учреждения лица, ответственного за проведение таких мероприятий (ст.24 п.5 Закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ);

1. Целесообразность и необходимость разработки Программы
Программа направлена на решение задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В условиях постоянного роста  тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение тепловой и электрической энергии. Задача энергосбережения актуальна в бюджетной сфере, т.к. доля затрат на энергоресурсы и коммунальные услуги составляют значительную часть расходов организации. 
Существующее техническое  состояние всех объектов организации, их износ, год проведения последнего капитального ремонта приведен в приложении 1, из которого видно, что помещения нуждаются в  проведении капитального ремонта. Техническое состояние оставляет желать лучшего. 
Пять объектов организации отапливаются через собственную котельную «Озна-Гелиос 1,1х2». Для снижения количественного потребления  тепловой энергии необходимо: утепление внешних стен и крыш, ремонт и замена окон и дверей, автоматической регулирование потребления теплоэнергии за счет использования датчиков температуры.
Расход электрической энергии  ведется по приборам учета. В 2010 году потребление электроэнергии составило 451,440 т.кВт, удельный расход (на 1чел/год) – 2,61. Доля  затрат по электроэнергии в общих затратах  составляет 2,39%. 
Одной из задач  снижения расходов по электроэнергии является необходимость проведения  капитального ремонта помещений (замена оконных рам, замена утеплителя), что приведет к отсутствию необходимости включения электрических тепловых приборов, т.е. необходимо создать  соответствующий микроклимат, замена ламп на энергосберегающие, автоматическое регулирование наружного освещения путем использования фото реле.
Основной проблемой выполнения задач энергосбережения является нехватка финансовых ресурсов, как бюджетных, так и внебюджетных источников. Для замены ламп на энергосберегающие требуется не менее 50.000.руб. Для замены оконных проемов необходимо 400,0 тыс.руб.
Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий Программы.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение эффективности использования энергоресурсов в организации, снижение затрат на энергоресурсы. 

Основной задачей Программы является реализация мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов организации.

Конкретные задачи Программы заключаются в следующем:
- добиться выделения бюджетных средств на приобретение и установку энергосберегающих ламп, температурных датчиков, а также на  капитальный ремонт зданий и помещений.
Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на достижение определенных значений целевых показателей.
3. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
В соответствии со ст.25 Закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. организации с участием государства или муниципального образования должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:
1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;
2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий;
Программой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», а также значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации  Программы.
Примечание:
Планируемые целевые показатели и их значения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы оформлены Приложениями к Программе №2, №2а).
При необходимости ежегодно в планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы вносятся корректировки с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и прочих изменений, которые могут повлечь за собой изменения значений целевых показателей.
В соответствии с Законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г., начиная с 1 января 2010 года,  главные распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание государственных и муниципальных услуг) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных бюджетными учреждениями в 2010 году, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента, поэтому основным целевым показателем реализации Программы определено ежегодное снижение объема потребляемых организацией топливно-энергетических и прочих ресурсов.
 В соответствии с п.3 ст.24 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления предусмотренных Законом ресурсов, используется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения выполнения функций (оказания государственных и муниципальных услуг) учреждением, в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда).
Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации Программы в натуральных и стоимостных показателях должны ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий фиксируется в формах фактического выполнения целевых показателей, как за год, а также с нарастающим итогом (формы представлены в приложениях №3, №3а).

Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на снижение расхода энергоресурсов. Однако могут возникнуть ситуации, при которых энергозатраты не только не снижаются, несмотря на все проводимые мероприятия по энергосбережению, но и, наоборот, увеличиваются. В связи с этим при расчете фактически достигнутых целевых показателей по энергосбережению необходимо будет учитывать сопоставимые условия базисного и отчетного периода. Сопоставимые условия — это совокупность факторов отчетного периода, связанных с изменением энергопотребления, но не отражающих работу по энергосбережению. Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, должен выполняться по Методике, разрабатываемой Министерством регионального развития Российской Федерации.

4. Перечень и описание программных мероприятий
     Необходимым  шагом для реализации энергосберегающих мероприятий является проведение энергетических обследований и паспортизации объектов Учреждения. Энергетическое обследование и паспортизация объектов бюджетной сферы осуществляются в целях:
•	выявления потенциала энергосбережения;
•	определения основных энергосберегающих мероприятий;
•	определения  объектов,  на  которых  в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;
•	разработки организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь энергии; 
•	определение потенциала энергосбережения
Перечень энергосберегающих мероприятий, включаемых в настоящую  Программу основывается на содержании Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». В соответствии с поставленными задачами Программой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий на объектах организации, приведенных в приложении №4. Данный перечень мероприятий может пересматриваться на основании результатов проведенных энергетических обследований (энергоаудитов), позволяющих квалифицированно определить потенциал энергосбережения обследуемых объектов. 
Выдержки из приказа Минэкономразвития Российской Федерации
 от 17 февраля 2010 года №61:
Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:
Раздел III. Мероприятия по энергосбережению в организациях
с участием государства или муниципального образования
и повышению энергетической эффективности этих организаций
 1. Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:
а) проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;
б) разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;
в) содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;
г) создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.
2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:
а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
б) строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;
в) повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;
г) перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;
д) автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;
е) тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;
ж) восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;
з) проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;
и) установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;
л) повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;
м) закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;
н) внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;
о) внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

Перечень мероприятий конкретной бюджетной организации должен быть разработан с учетом:
•	необходимости их внедрения на объектах бюджетной организации;
•	финансовых возможностей;
•	обоснования их экономической эффективности;
•	обеспечения выполнение поставленных целей в области энергосбережения и  повышения энергоэффективности бюджетной организации.

Перечень энергосберегающих мероприятий оформляется приложением к Программе. Примерная форма с набором возможных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности приведена в приложении №4. 
Предложенный перечень мероприятий при необходимости можно дополнить.

6. Ресурсное обеспечение и финансирование мероприятий Программы
Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя их перечня мероприятий, включенных в Программу, стоимости работ и представлена в приложении № 5. В данной форме дается стоимостная оценка запланированных мероприятий. 
Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий. 
При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы и их суммы финансирования из  федерального и республиканского бюджетов ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году.

№ п/п	Источники финансирования мероприятий	Всего, тыс.руб.	В т.ч. по годам	
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	Федеральный бюджет	2млн.700 тыс.руб.	2млн.200 тыс.руб.		500 тыс.руб.			
2	Внебюджетные средства - всего	450 тыс.руб.	50 тыс.руб.	200 тыс.руб.	200 тыс.руб.			

7. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает:
-  выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;
-   ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
- ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных энергетических обследований (энергоаудитов).
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Формы отчетов  представлены в приложениях №6 и №7.
Корректировка Программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате энергетических обследований проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.
В целях содействия проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном учреждении, если расходы на покупку энергетических ресурсов для него составляют более чем десять миллионов рублей в год, должно быть назначено из числа работников бюджетного учреждения лицо, ответственное за проведение таких мероприятий (ст.24 п.6 Закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ).
Общее руководство по реализации Программы возлагается на руководителя организации.
Методы управления Программой должны основываться на:
•	нормативно-правовой базе,  касающейся процедуры мониторинга;
•	организационных   формах,   в   которые  должны  входить  такие мероприятия,   как   профессиональная    подготовка    и    аттестация специалистов,   отвечающих   за  реализацию  Программы;
•	техническом регулировании,  связанном с внесением  изменений  и дополнений  в  параметры и показатели Программы,  если эти изменения и показатели вызваны объективными причинами;
     
8. Ожидаемые результаты Программы
Реализация Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности  должна обеспечить снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов (воды, дизельного и иного топлива,  природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2015 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2010 году каждого из этих ресурсов в  соответствии со ст.24 Закона №261-ФЗ, повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта.

9. Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2011 - 2015 годы.

10. Контроль за ходом реализации Программы
	В соответствии со ст.23 Закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ органы местного самоуправления представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, необходимую информацию в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.
 Для осуществления ежеквартального мониторинга параметров энергоэффективности в соответствии с Законом №261-ФЗ, своевременного обеспечения муниципальным образованием сбора необходимой информации от бюджетных организаций и предоставления ее в региональный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, бюджетное учреждение ведет учет параметров энергоэффективности по перечню в соответствии с Приложением №8) и в срок до _____ числа, следующего за окончанием квартала,  предоставляет информацию в муниципальное образование.
Ответственность за соблюдение установленных сроков исполнения мероприятий Программы возлагается на руководителя организации. 

 
                                                                                             Приложение №1

Характеристика объектов и информация о фактическом потреблении энергоресурсов и коммунальных услуг за 2010 год («базовый год»)
№№	Показатели 	Всего	в т.ч. в разрезе объектов организации	
			Административно-учебный корпус 	Здание гаража 	Общежитие	Банно-прачечный комплекс	Спец.кухня для кормления служебных собак	
	1.	Общая информация	
1.1.	Год постройки здания	Х	1966	1966	1966	1966	2010	
1.2.	Год последнего капитального ремонта	Х	2009	2009	2008 	2007 	-	
1.3.	Объём здания (куб.м.)	21049	10209	4984	5109	747		
1.4.	Этажность здания	Х	2	1	3	1	1	
1.5.	Площадь здания           (кв.м.)	4735,6	2383,8	800,2	1397,4	154,2		
1.6.	Площадь помещений           (кв.м.)							
1.7.	Фактическая среднесписочная численность работников организации, чел	88	 	 	 	 		
1.8.	Фактическая среднегодовая численность лиц, посещающих учреждение, чел	84	 	 	 	 		
1.9.	Общие затраты на содержание Учреждения, тыс.руб.	53371,4	 	 	 	 		
1.10.	в т.ч. за счет  внебюджетных источников	9655,9	 	 	 	 		
	2. Характеристика конструктивных элементов объектов	
2.1.	Описание наружных стен (материал, конструкция, отделка)	х 	кирпичные	кирпичные	кирпичные	кирпичные	
кирпичные	
2.2.	Техническое состояние наружных стен (осадки, трещины, гниль и т.п.)	 х	удовл.	удовл.	Поврежде-ние забирки	удовл.	хорошее	
2.3.	Общая площадь наружных стен (кв.м.)	5476,3 	2455,4	1806,8	987,6	226,5		
2.4.	Описание оконных проёмов 	 х	двойные переплеты	-	двойные переплеты	пластиковые	пластиковые	
2.5.	Техническое состояние оконных проёмов	х 	щели, рассыхание рам	-	щели, рассыхание рам	хорошее	хорошее	
	3. Теплоснабжение	
3.1.	Наличие собственной котельной, мощность котельной (МВт/час)	1.1	- 	- 	- 	- 	-	
3.2.	Объекты  отапливаемые собственной котельной	-	- 	- 	- 	- 	-	
3.3.	Вид топлива для  собственной котельной	газ	газ 	 газ	газ  	газ  	газ 	
3.4.	Расход топлива котельной за 2010 год в натуральном выражении                 (газ-тыс.куб.м), (уголь, нефть, мазут -тн)	302,22	- 	- 	- 	- 	-	
		
	8. Холодное водоснабжение		
8.1.	Собственная скважина и водонапорная башня	-	-	-	- 	- 	-	
	9. Водоотведение		
9.1.	Выгребная яма	120 м3		
	10. Электроснабжение		
10.1.	Наименование энергоснабжающей организации	ООО "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана"		
10.2.	Присоединённая (установленная)мощность (кВт)	 Х					
10.3.	Разрешённая мощность (кВт)	 Х					
10.4.	Количество  коммерческих приборов  учёта электроэнергии, (шт)	 Х	1	1	1	1	
10.5.	Тип прибора коммерческого учёта электроэнергии	 Х	Меркурий 230 АМ-02 (10-100)А	Меркурий 230 АМ-02 (10-100)А	СА4У-И678	Меркурий 230 АМ-01 (5-50)А	
10.6.	Количество приборов учета электроэнергии с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток, (шт)	-	 -	- 	- 	- 	-	
10.7.	Тип приборов учета электроэнергии с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток	- 	 -	- 	- 	- 	-	
10.8.	Потребление электроэнергии за 2010 год        (тыс.кВтч)	451,440						
 	в т.ч. с использованием приборов учета (т.кВт.ч)	451,440						
 	        -  с применением расчетных способов (т.кВт.ч)	- 	 -	- 	- 	- 	-	
 	удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (на 1 чел/год);	2,62	 	 	 	 		
 	удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (на 1 чел/год);	 -	 	 	 	 		
10.9.	Лимиты потребления электрической энергии на 2010 год (тыс.кВтч)	357,50						
10.10	
Тариф в 2010г. (без НДС) (руб/кВт.ч)
	2,30						
 10.11	Фактические затраты, тыс.руб. с НДС	1276,8						
10.12	
Доля в общих затратах организации, %
	2,39						

11. Освещение		
 	Тип светильников с лампами накаливания, установлые в помещениях 	Лампа накалив.				
 	Кол-во светильников с лампами накаливания, (шт)	111						
 	Тип светильников с люминесцентными лампами, установлые в помещениях 		ЛБ-18/ЛБ-36	ЛБ-36	ЛБ-18/ Энергосб.	Энергосб.	ЛБ-36	
 	Кол-во светильников с люминесцентными  лампами, (шт)	1416	724/83	80	272/139	20	98	
 	Тип уличных светильников, нах-ся на балансе организации		-		-	- 	-	
 	Кол-во  уличных светильников, нах-ся на балансе организации		-		-	-	-	

Образцы примерных форм       
                                                                                             Приложение №2

Плановые значения целевых показателей 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
(в натуральной оценке)
Показатели	Ед.изм.	2010 г. ("базовый")	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	
Проведение энергоаудита	объект	-	-	-	-	-	-	
% объектов, охваченных энергоаудитом	%	-	-	-	-	-	-	
Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности (обучение специалистов)	чел	-	-	-	-	-	-	
Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов)	договор							
	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ	
Потребление электроэнергии	т.кВт.ч	451,44	434,86	434,08	433,24	432,83	432,83	
снижение к предыдущему году	%	 	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	0%	
	т.кВт.ч	 					   	
снижение к 2010 году	%	 						
	т.кВт.ч	 						
Оснащенность объектов приборами учета электрической энергии	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Потребление электрической энергии с использованием приборов учета	т.кВт.ч	451,44	434,86	434,08	433,24	432,83	432,83	
Потребление электрической энергии с применением расчетных способов	т.кВт.ч	-	-	-	-	-	-	
удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);	т.кВт.ч/1 чел	2,62	2,53	2,52	2,52	2,52	2,52	
удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);	т.кВт.ч/1 чел	-	-	-	-	-	-	
	
Потребление газа	т.м3	-	-	-	-	-	-	
снижение к предыдущему году	%	-	-	-	-	-	-	
	т.м3	-	-	-	-	-	-	
снижение к 2010 году	%	-	-	-	-	-	-	
	т.м3	-	-	-	-	-	-	
Оснащенность объектов приборами учета 	%	-	-	-	-	-	-	
Примечание: 
1.	Данная таблица должна отражать планируемые целевые показатели и их значения, привязанные к конкретной Организации (приведенные значения показаны условно для примера). 

Приложение №2а

Плановые значения целевых показателей 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
(в стоимостной оценке)

Стоимостные показатели	Ед.изм.	2010 г. ("базовый")	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	
Затраты на  электроэнергию  	т.руб.							
тариф с НДС	руб/кВт.ч							
фактическое снижение затрат к предыдущему году 	т.руб.							
то же снижение с нарастающим итогом	т.руб.							
снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях)	т.руб.	 -	 	 	 	 	 	
то же снижение  с нарастающим итогом	т.руб.	 -	 	 	 	 	 	
Стоимость  газа  (с НДС)	т.руб.	-	-	-	-	-	-	
тариф с НДС	руб/т.м3	-	-	-	-	-	-	
фактическое снижение затрат к предыдущему году 	т.руб.	-	-	-	-	-	-	
то же снижение  с нарастающим итогом	т.руб.	-	-	-	-	-	-	

Примечание: 
1.Данная таблица должна отражать планируемое снижение затрат на энергоресурсы. 
образцы примерных форм     
Приложение № 3

Информация о фактических значениях целевые показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достигнутых в результате очередного этапа реализации Программы
(натуральные целевые показатели)
Показатели	Ед.изм.	2010 г. ("базовый")	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	
Проведение энергоаудита	объект	-	-					
% объектов, охваченных энергоаудитом	%	-	-					
Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности (обучение специалистов)	чел	-	-					
Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов)	договор							
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ	
Потребление электроэнергии	т.кВт.ч	451,44						
снижение к предыдущему году	%							
	т.кВт.ч							
снижение к 2009 году	%							
	т.кВт.ч	 						
Оснащенность объектов приборами учета электрической энергии	%	100%						
Потребление электрической энергии с использованием приборов учета	т.кВт.ч	451,44						
Потребление электрической энергии с применением расчетных способов	т.кВт.ч		 	 	 	 	 	
удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);	т.кВт.ч/1 чел	2,62						
удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);	т.кВт.ч/1 чел	-						
ПРОЧИЕ РЕСУРСЫ	
Потребление газа	т.м3	-	-	-	-	-	-	
снижение к предыдущему году	%	-	-	-	-	-	-	
	т.м3	-	-	-	-	-	-	
снижение к 2010 году	%	-	-	-	-	-	-	
	т.м3	-	-	-	-	-	-	
Оснащенность объектов приборами учета 	%	-	-	-	-	-	-	
Примечания: 
1.Данная таблица должна отражать фактические значения целевых показателей, достигнутых в результате реализации Программы в сопоставимых условиях (приведенные показатели «базового» периода показаны условно для примера).	
2.При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях должны учитываться изменения структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и прочие факторы.

Приложение №3а

Информация о фактических значениях целевые показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достигнутых в результате очередного этапа реализации Программы

Стоимостные показатели
Стоимостные показатели	Ед.изм.	2010 г. ("базовый")	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	
Затраты на  электроэнергию  	т.руб.		 	 	 	 	 	
тариф с НДС	руб/кВт.ч		 	 	 	 	 	
фактическое снижение затрат к предыдущему году 	т.руб.		 	 	 	 	 	
то же снижение  с нарастающим итогом	т.руб.		 	 	 	 	 	
снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях)	т.руб.		 	 	 	 	 	
то же снижение  с нарастающим итогом	т.руб.		 	 	 	 	 	
Стоимость  газа  (с НДС)	т.руб.	- 	 	 	 	 	 	
тариф с НДС	руб/т.м3	 	 	 	 	 	 	
фактическое снижение затрат к предыдущему году 	т.руб.	 	 	 	 	 	 	
то же снижение  с нарастающим итогом	т.руб.	 	 	 	 	 	 	

Примечания:
1)	Данные формы заполняются по окончании каждого года.
2)	Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на снижение расхода энергоресурсов. Однако могут возникнуть ситуации, при которых энергозатраты не только не снижаются, несмотря на все проводимые мероприятия по энергосбережению, но и, наоборот, увеличиваются. В связи с этим при расчете фактически достигнутых целевых показателей по энергосбережению необходимо учитывать сопоставимые условия базисного и отчетного периода. Сопоставимые условия — это совокупность факторов отчетного периода, связанных с изменением энергопотребления, но не отражающих работу по энергосбережению (изменение объемов отапливаемых помещений и численности потребителей ресурсов, повышение параметров теплоносителя, связанных с температурой наружного воздуха и т.п.). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и энергеической эффективности» целевые показатели в области энергосбережения и энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, вода и природный газа) рассчитываются для фактических и сопоставимых условий в натуральном и стоимостном выражении.
3)	Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, должен выполняться по Методике, разработанной Министерством регионального развития Российской Федерации (в настоящее время отсутствует).
4)	Содержание предлагаемых форм при необходимости должно быть скорректировано и увязано с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, и прочими нормативными документами.

Образец примерной формы
Приложение №4
Перечень энергосберегающих мероприятий

№№	Наименование   мероприятий	Ед.изм.	Всего	в т.ч. по годам	Возможный экономический эффект, %	
				2011  г.	2012  г.	2013  г.	2014  г.	2015  г.		
 	1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности этих организаций:	
1.1.	Реализация механизма заинтересованности персонала в энергосбережении. Назначение ответственного за энергосбережение в организации, введение системы премирования работников за достигнутые показатели экономии энергоресурсов. 	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Знание  ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок  «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (далее ПТЭТЭ)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Разработка местной инструкции по эксплуатации, управлению и обслуживанию энергопотребляющих систем и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением (ТПЭУ) п.2.8.1.ПТЭТЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Оформление журнала дефектов и неполадок ТПЭУ п.2.8.9.ПТЭТЭ (замечания по работе системы отопления, освещения, вентиляции)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Удаление от поверхности нагрева прибора (особенно радиатора) декоративных решеток, плит, плотных штор, мебели, что  обеспечивает рост теплоотдачи	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	Содержание в исправном состоянии запорно-регулирующей арматуры систем отопления горячего и холодного водоснабжения, что дает экономию потребления ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.	Регулярная очистка светильников и окон	шт	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9.	проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений	здание	-	-	-	-	-	-	-	
1.10.	Разработка энергетического паспорта на все объекты	паспорт	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.	 Заключение энергосервисных договоров (контрактов) на осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	
2.1.	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	шт	2	-	-	2	-	-	до 5% потребления соответствующего ресурса	
2.2.	Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями	т/узел	-	-	-	-	-	-	15-20% от потребления тепловой энергии на отопление	
2.3.	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях	м/п	-	-	-	-	-	-	до 2-5% от потребления тепловой энергии на отопление и ГВС	
2.4.	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях		-	-	-	-	-	-	 	
2.5.	Промывка систем централизованного отопления	объект	-	-	-	-	-	-	до 2-4% от потребления тепловой энергии на отопление	
2.6.	Закрытие неиспользуемых помещений с отключением отопления	м.кв.	-	-	-	-	-	-	 	
2.7.	Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений	котел	-	-	-	-	-	-	до 30% от затрат на отопление	
2.8.	Установка теплоотражателей на приборы отопления	прибор	-	-	-	-	-	-	 	
2.9.	Окраска поверхности радиаторов в темные тона 	прибор	-	-	-	-	-	-	 	
2.10.	Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений	шт	-	-	-	-	-	-	до 30% от потребления электроэнергии	
2.11.	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях	м/п	-	-	-	-	-	-	до 5% от потребления электрической энергии	
2.12.	Применение энергосберегающих ламп	шт							20-30% от потребления электроэнергии	
2.13.	Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений	ситем	-	-	-	-	-	-	 	
2.14.	Рационализация расположения источников света в помещениях	объект	-	-	-	-	-	-	 	
2.15.	Автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток)	объект	-	-	-	-	-	-	 	
2.16.	Автоматическое выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)	объект	-	-	-	-	-	-	 	
2.17.	Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения	м.кв.	-	-	-	-	-	-	 	
2.18.	Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп	шт	-	-	-	-	-	-	 	
2.19.	Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания)	прибор	-	-	-	-	-	-	 	
2.20.	Изменение режима работы кухонного оборудования  (плиты, вытяжки, микроволновые печи); обеспечение необходимого технического обслуживания холодильников и морозильных камер	ед.
оборуд.	-	-	-	-	-	-	 	
2.21.	Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;	ед.оборуд.	-	-	-	-	-	-	 	
2.22.	Установка приборов учета воды	шт	-	-	-	-	-	-	 	
2.23.	Установка энергоэффективных санитарно-технических устройств 	шт	-	-	-	-	-	-	 	
2.24.	Утепление зданий, строений, сооружений:	шт							до 5-15% от потребления тепловой энергии на отопление	
2.24.1	- уплотнение оконных и дверных проемов	шт								
2.24.2	- установка энергосберегающих окон	шт/м.кв.								
2.24.3	- установка автоматических доводчиков на входных дверях	шт	-	-	-	-	-	-		
2.24.4	- установка воздушно-тепловых завес на входных дверях	шт	-	-	-	-	-	-		
2.24.5	- утепление наружных ограждающих конструкций	м.кв.	-	-	-	-	-	-		
 	и т.д.		-	-	-	-	-	-	 	

Примечание:
1. В данной таблице Учреждение может проставить планируемые мероприятия и их объемы, а при необходимости дополнить предлагаемый перечень.

Приложение №5
Стоимостная оценка запланированных мероприятий (тыс.рублей)

№ п/п	Наименование   мероприятий	Всего, тыс.руб.	в т.ч. по годам	
			2011  г.	2012  г.	2013  г.	2014  г.	2015  г.	
1.	Замена оконных проемов общежития	400		200	200			
2.	Замена ламп, покраска радиаторов и т.д.	50	50					
3.	Капитальный ремонт освещения гаража	100	100					
4.	Капитальный ремонт наружных стен общежития	2100000	2100000					
5.	Замена оконных проемов административно учебного корпуса	500			500			
6.	Установка автоматических датчиков температуры	120		120				

	 							
	ИТОГО затраты	3270000						
	Ожидаемый экономический эффект							
	то же в %							
Примечания:
1. В данной таблице дается стоимостная оценка запланированных энергосберегающих мероприятий.

Образец примерной формы    
Приложение №6

Отчет о выполнении  мероприятий  по энергосбережению и повышению энергоэффективности,
 в том числе  с нарастающим итогом (в натуральных показателях)
№№	Наименование   мероприятий	ед.изм.	2011  г.	2012  г.	2013  г.	2014  г.	2015  г.	Факт с нарастающим итогом на отчетную дату	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	
5	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	
6	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	
7	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	
8	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	
9	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	
10	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	
11	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	
12	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	
13	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	

Образец примерной формы    
Приложение №7
Фактические затраты на реализацию Программы и экономический эффект
№№	Наименование   мероприятий	Затраты, тыс.руб.	в т.ч. по источникам финансирования, т.руб.	Экономический эффект	
			Бюджетные средства	Внебюджетные (собственные)	Иные внебюджетные источники	тыс.руб/год	%	
 	2011 год	
1			 	 	 	 		
2	 		 	 	 	 		
3	 		 	 	 	 		
4	 		 	 	 	 		
5	 		 	 	 	 		
6	 Итого за 2011 год		 	 	 	 		
	2012 год	
1	 		 	 	 	 		
2	 		 	 	 	 		
3	 		 	 	 	 		
4	 		 	 	 	 		
5	 Итого за 2012 год		 	 	 	 		
	2013 год	
1								
	и т.д.							
Примечания:
1.	В данной таблице отражаются фактические затраты на мероприятия, связанные с энергосбережением и повышением энергоэффективности, с разбивкой по источникам финансирования и с нарастающим итогом.

Приложение №8
Перечень информации параметров энергоэффективности 
1. О бюджетных организациях	
Информация о бюджетодержателе	
Адресная информация	
Контактная информация	
Реквизиты	
Количество обученных и ответственных сотрудников энергосбережению, проведению энергоаудита организации	
Заключение энергосервисных контрактов	
Участие в пилотных проектах	
Использование интерфейсов ГИИ ЭЭ	
Информация о потреблении ТЭР организацией (нормативы, договоры, план/факт, потенциал экономии) в физических и денежных показателях 	
Информация о информационных мероприятиях (пропаганде) в области энергосбережения организации	
информация о выполненных и планируемых мероприятиях в области энергосбережения и энергоэффективности	
2.Объекты размещения бюджетной организации	
Занимаемая площадь	
Работники, посетители 	
Информация о потреблении ТЭР организацией (нормативы, договоры, план/факт, потенциал экономии) в физических и денежных показателях 	
информация об оснащенности приборами учета (по видам энергии и ресурсов)	
информация об использовании осветительного оборудования (закупки/использование видов ламп)	
информация о классах энергоэффективности закупаемого и испольуемого оборудования	
3.Информация о зданиях	
Адресная информация	
технические характеристики	
типы инженерных коммуникаций	
общая площадь	
техническая эксплуатация	
износ, %	
наличие энергопаспорта	
планы по реконструкции/капремонту